## активы
Приложение 2
Количество активов |  |  | ЗАО "Самарская кабельная компания"
(название сетевой организации)
| Показатель | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год утв. | 2015 год план | 2016 год план | 2017 год план | 2018 год план | 2019 год план
| количество активов | у.е. | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275
количество активов - количество условных единиц, необходимых для осуществления регулируемой деятельности.
| Генеральный директор |  |  |  |  | В.Ф. Ключников

## структура ПО
Приложение № 2
к Приказу УГРКЭ Самарской области
от 04.04.2005 № 10
Структура полезного отпуска электрической энергии ЗАО "СКК"
№ | Наименование | 2014 г. (базовый период) |  |  |  |  | 2015 г. (период регулирования)
|  | ВН (110 кВ и выше) | СН I (35 кВ) | СН II (20-1 кВ) | НН (0,4 кВ и ниже) | ВСЕГО | ВН (110 кВ и выше) | СН I (35кВ) | СН II (20-1 кВ) | НН (0,4 кВ и ниже) | ВСЕГО
|  | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч | тыс. кВтч
1 | Поступление в сеть всего | 37655.31 | 0 | 0 | 0 | 37655.31 | 37655.31 | 0 | 0 | 0 | 37655.31
1.1. | от собственных источников
1.2. | с ФОРЭМ
1.3. | от ОАО "Самараэнерго" | 37655.31 |  |  |  | 37655.31 | 37655.31 |  |  |  | 37655.31
1.4. | от других источников (указать)
2 | Расход электроэнергии на хозяйственные нужды
3 | Расчетные потери - всего | 0 | 0 | 2210.84 | 812.8517 | 3023.6917 |  |  | 2210.84 | 812.8517 | 3023.6917
3.1. | отнесенные на собственное производство (потребление) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. | отнесенные на транзит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | отнесенные на полезный отпуск собственным потребителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Передача по транзиту (сальдо-переток) | 0 | 0 | 2071.34 | 0 | 2071.34 | 0 |  | 2071.34 | 0 | 2071.34
5 | Собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 28050.8536 | 28050.8536 |  |  |  | 28050.8833 | 28050.8833
6 | Полезный отпуск собственным потребителям - всего | 0 | 0 | 3107.176 | 1402.218 | 4509.394 | 0 | 0 | 3107.18 | 1402.218 | 4509.398
6.1. | Бюджетные потребители
6.2. | Учреждения департамента социальной защиты
6.3. | Население и приравненные к нему потребители - всего |  |  | 69.24 | 999 | 1068.24 |  |  | 69.24 | 999 | 1068.24
6.3.1. | Население городское |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.3.2. | Население городское с электроплитами
6.3.3. | Население сельское |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.3.4. | Населенные пункты городские
6.3.5. | Населенные пункты сельские
6.3.6. | Садоводческие товарищества, ГСК, ЖСК,ДСК,религиозные организации городское
6.3.7. | Садоводческие товарищества, ГСК, ЖСК,ДСК,религиозные организации сельское
6.3.8. | Жилищные организации на технологические цели
6.4. | Прочие потребители - всего | 0 | 0 | 3037.936 | 403.218 | 3441.154 | 0 | 0 | 3037.94 | 403.218 | 3441.158
6.4.1. | Промышленные потребители > 750 кВА (двухставочный тариф)
6.4.1.1. | Заявленная мощность для промышленных потребителей > 750 кВА, МВт*
6.4.2. | Промышленные потребители < 750 кВА (одноставочный тариф)
6.4.3. | Непромышленные потребители |  |  | 3037.936 | 403.218 | 3441.154 |  |  | 3037.94 | 403.218 | 3441.158
6.4.4. | Электрифицированный ж/д транспорт (электротяга)
6.4.5. | Электрифицированный ж/д транспорт (кроме электротяги)
6.4.6. | Электрифицированный городской транспорт (электротяга)
6.4.7. | Электрифицированный городской транспорт, включая метро (кроме электротяги)
6.4.8. | Сельскохозяйственные потребители
6.4.9. | Другие ЭСО (ОПП) указать
6.5. | Базовые потребители
| Генеральный директор | [6 empty] | В. Ф. Ключников
Исп. Куринова О.А.
т.973-50-44

## год
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) на 2015 год
ЗАО "Самарская кабельная компания"
(наименование сетевой организации)
Объемы потребления | Всего | Уровни напряжения
|  | ВН | СН I | СН II | НН
1. ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ договор №368У от 01.01.2014г.
Всего:
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 4509.4 |  |  | 3107.18 | 1402.22
Мощность, МВт | 0.68 |  |  | 0.47 | 0.21
в т.ч.:
1.1 Прочие потребители
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 3441.16 |  |  | 3037.94 | 403.22
Мощность, МВт | 0.52 |  |  | 0.46 | 0.06
1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему категории потребителей
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 999 |  |  |  | 999
Мощность, МВт | 0.15 |  |  |  | 0.15
в т.ч.:
1.2.1 в пределах социальной нормы
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч
Мощность, МВт
1.2.2 сверх социальной нормы
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч
Мощность, МВт
1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему категории потребителей
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч
Мощность, МВт
в т.ч.:
1.3.1 в пределах социальной нормы
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч
Мощность, МВт
1.3.2 сверх социальной нормы
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч
Мощность, МВт
1.4 Население и приравненные к нему категории потребителей за исключением указанных в пунктах 1.2 и 1.3
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 69.24 |  |  | 69.24
Мощность, МВт | 0.01 |  |  | 0.01
в т.ч.:
1.4.1 в пределах социальной нормы
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч
Мощность, МВт
1.4.2 сверх социальной нормы
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч
Мощность, МВт
2. СОБСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ (в целом по юридическому лицу) договор №0440612-ЭН от 17.08.2012г.
Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 30500 | 30500
Мощность, МВт | 5.5 | 5.5
Примечание: * - указать дату и № действующего договора оказания услуг по передаче электрической энергии;
** - указать дату и № действующего договора энергоснабжения.
Руководитель энергосбытовой организации___________ |  |  | Руководитель сетевой организации__________________
_______________________________________________ |  |  | __________________________________В.В. Баннов
(ФИО, подпись) |  |  | (ФИО, подпись)
М.П. |  |  | М.П.
Дата согласования______________________

## 1.30
Таблица № П1.30
(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.07.2007 № 138-э/6)
Отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями
ЗАО "Самарская Кабельная Компания" на 2015 год
№ | Наименование | 1 полугодие 2015 г. |  | 2 полугодие 2015 г. |  | 2015 г. |  | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб.
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт·ч | Заявленная мощность, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 3546.34 | 1.0075 | 3608.97 | 1.02 | 7155.31 | 1.08
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 3546.34 | 1.0075 | 3608.97 | 1.02 | 7155.31 | 1.08
в т.ч. из
1.2.1 | ОАО "МРСК" | 3546.34 | 1.0075 | 3608.97 | 1.02 | 7155.31 | 1.08
1.2.2 | сетевой организации 2
| … | [9 empty] | 0.00015269
2 | Потери электроэнергии - всего | 284.7711 | 0.080906 | 289.8003 | 0.081906 | 574.5714 | 0.086724
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 3261.5689 | 0.92664 | 3319.1697 | 0.93809 | 6580.7386 | 0.99328 |  |  |  | 0.99
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 2217.009 | 0.61564 | 2292.386 | 0.61991 | 4509.401 | 0.67
3.1.1 | в т.ч. население | 527.68 | 0.21564 | 540.561 | 0.21991 | 1068.241 | 0.16 |  |  |  | 4509.401
3.1.1.1 | -с газовыми плитами | 30.68 | 0.0085057 | 38.56 | 0.01069 | 69.24 | 0.01 |  |  |  | 6580.741
3.1.1.2 | -с электроплитами | 497 | 0.20713 | 502.001 | 0.20922 | 999.001 | 0.15 | [5 empty] | 1369.82
3.1.2 | в.т.ч. прочие | 1689.329 | 0.4 | 1751.825 | 0.4 | 3441.16 | 0.51 |  |  |  |  | 5396.051
3.1.2.1 | -двухставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | -одноставочные | 1689.329 | 0.4 | 1751.825 | 0.4 | 3441.16 | 0.51
3.2 | сетевой организации ООО "Инженерные сети" | 1044.56 | 0.31 | 1026.78 | 0.32 | 2071.34 | 0.32
в т.ч.
3.2.1 | сетевой организации 1
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1)
3.2.2 | сетевой организации 2
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
…
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
…
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.2 - п. 4.2.2)
…
7 | Трансформировано из сети ЕНЭС в: | [7 empty] | Х
8 | - ВН | [7 empty] | Х
9 | - СН1 | [7 empty] | Х
10 | - СН2 | [7 empty] | Х
11 | - НН | [7 empty] | Х
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 3546.34 | 1.0075 | 3608.97 | 1.02 | 7155.31 | 1.08
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций
12.2 | сетевых организаций | 3546.34 | 1.0075 | 3608.97 | 1.02 | 7155.31 | 1.08
в т.ч. из
12.2.1 | ОАО "МРСК" | 3546.34 | 1.0075 | 3608.97 | 1.02 | 7155.31 | 1.08
12.2.2 | сетевой организации 2
…
13 | Потери электроэнергии
14 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям
14.2 | сетевым организациям
в т.ч.
12.2.1 | сетевой организации 1
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1)
14.2.2 | сетевой организации 2
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2)
…
15 | Трансформировано из 110 кВ в: | [7 empty] | Х
16 | - СН1 | [7 empty] | Х
17 | - СН2 | 3546.34 | 1.0075 | 3608.97 | 1.02 | 7155.31 | 1.08 |  | Х
18 | - НН | [7 empty] | Х
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН1
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций
19.2 | сетевых организаций
| в т.ч из | [9 empty] | 0.00015269
19.2.1 | сетевой организации 1
19.2.2 | сетевой организации 2
…
20 | Потери электроэнергии
21 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
21.1 | не сетевым организациям
21.2 | сетевым организациям
в т.ч.
21.2.1 | сетевой организации 1
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1- п. 19.2.1)
21.2.2 | сетевой организации 2
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2)
…
22 | Трансформировано из 35 кВ в: | [7 empty] | Х
23 | - СН2 | [7 empty] | Х
24 | - НН | [7 empty] | Х
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 3546.34 | 1.0075 | 3608.97 | 1.02 | 7155.31 | 1.08
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций
25.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
25.2.1 | сетевой организации 1
25.2.2 | сетевой организации 2
…
26 | Потери электроэнергии | 284.7711 | 0.080906 | 289.8003 | 0.081906 | 574.5714 | 0.086724
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 2585.16 | 0.67732 | 2593.36 | 0.7 | 5178.516 | 0.79
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 1540.6 | 0.37367 | 1566.58 | 0.37997 | 3107.176 | 0.47
27.1.1 | в т.ч. население | 30.68 | 0.01273 | 38.56 | 0.01 | 69.24 | 0.01 |  |  | 5178.516
27.1.1.1 | -с газовыми плитами | 30.68 | 0.01 | 38.56 | 0.01 | 69.24 | 0.01
27.1.1.2 | -с электроплитами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.2 | в.т.ч. прочие | 1509.92 | 0.36295 | 1528.02 | 0.3673 | 3037.936 | 0.46
27.1.2.1 | -двухставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.1.2.2 | -одноставочные | 1509.92 | 0.36295 | 1528.02 | 0.3673 | 3037.936 | 0.46
27.2. | сетевой организации ООО "Инженерные сети" | 1044.56 | 0.31 | 1026.78 | 0.32 | 2071.34 | 0.32
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
27.2.2 | сетевой организации 2
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
…
28 | Трансформировано из 10-6 кВ в: | [7 empty] | Х
29 | - НН | 676.405 | 0.24969 | 725.814 | 0.26793 | 1402.219 | 0.21 |  | Х
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 676.405 | 0.24969 | 725.814 | 0.26793 | 1402.219 | 0.21
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций
30.2 | сетевых организаций | [10 empty] | 0.00015269
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
…
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 676.405 | 0.24969 | 725.814 | 0.26793 | 1402.219 | 0.21
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 676.405 | 0.24969 | 725.814 | 0.26793 | 1402.219 | 0.21
32.1.1 | в т.ч. население | 497 | 0.2 | 502.001 | 0.21 | 999.001 | 0.15
32.1.1.1 | -с газовыми плитами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.1.1.2 | -с электроплитами | 497 | 0.2 | 502.001 | 0.21 | 999.001 | 0.15
32.1.2 | в.т.ч. прочие | 179.405 | 0.047305 | 223.813 | 0.059015 | 403.218 | 0.06
32.1.2.1 | -двухставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.1.2.2 | -одноставочные | 179.405 | 0.047305 | 223.813 | 0.059015 | 403.218 | 0.06
32.2 | сетевым организациям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.1 - п. 30.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 32.2.2 - п. 30.2.2)
…
| Технический директор | [6 empty] | В.В. Баннов
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по развитию
| и реализации услуг ОАО "МРСК Волги" | [6 empty] | О.Г. Павлов
| Директор ООО "Инженерные сети" | [6 empty] | В.П.Шиняев

## П 1.3.
Таблица N П1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ЭСО (региональных электрических сетях)
ЗАО "Самарская кабельная компания"
п.п. | Показатели | Ед. изм. | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1. | Технические потери | млн.кВт.ч | 0 |  | 2.0236 | 0.73483 | 2.7584 | 0 |  | 2.0236 | 0.73483 | 2.7584
| Условно-постоянные потери, всего |  | 0 |  | 1.4489 | 0.043307 | 1.4922 | 0 |  | 1.4489 | 0.043307 | 1.4922
1.1. | Потери холостого хода в | млн. кВт.ч |  |  | 1.4078 |  | 1.4078 |  |  | 1.4078 |  | 1.4078
трансформаторах (а х б х в)
а | Норматив потерь | кВт/МВА
б | Суммарная мощность | МВА
трансформаторов
в | Продолжительность | час
периода
1.2. | Потери в БСК и СТК (а х б) | млн.кВт.ч |  |  |  | 0.042457 | 0.042457 |  |  |  | 0.042457 | 0.042457
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч
в год/шт.
б | Количество | шт.
1.3. | Потери в шунтирующих | млн.кВт.ч
реакторах (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч
в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4. | Потери в синхронных | млн.кВт.ч
компенсаторах (СК)
1.4.1. | Потери в СК номинальной
мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч
в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной
мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс.кВт.ч
в год/шт.
б | Количество | шт.
1.5. | Потери электрической | млн.кВт.ч
энергии на корону, всего
1.5.1. | Потери на корону в линиях | млн.
| напряжением ___ кВ (а * б) | кВт.ч
а | Норматив потерь | млн.кВт.ч
б | Протяженность линий | км
1.6. | Прочие | млн.кВт.ч |  |  | 0.041102 | 0.00085 | 0.041952 |  |  | 0.041102 | 0.00085 | 0.041952
1.7. | Нагрузочные потери, всего | млн.кВт.ч | 0 |  | 0.57468 | 0.69152 | 1.2662 | 0 |  | 0.57468 | 0.69152 | 1.2662
1.7.1. | Нагрузочные потери в сети | млн.кВт.ч |  |  | 0.57468 |  | 0.57468 |  |  | 0.57468 |  | 0.57468
ВН, СН1, СН11 (а х б х в)
а | Норматив потерь | %
б | Поправочный коэффициент
в | Отпуск в сеть ВН, СН1и СН11 | млн.кВт.ч
1.7.2. | Нагрузочные потери в сети | млн.кВт.ч |  |  |  | 0.69152 | 0.69152 |  |  |  | 0.69152 | 0.69152
НН (а х б)
а | Норматив потерь | тыс.кВт.ч
в год/км
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км
2. | Расход электроэнергии на | млн.кВт.ч |  |  | 0.054585 |  | 0.054585 |  |  | 0.054585 |  | 0.054585
собственные нужды подстанций
3. | Потери, обусловленные | млн. кВт.ч |  |  | 0.13267 | 0.078025 | 0.21069 |  |  | 0.13267 | 0.078025 | 0.21069
погрешностями приборов учета
4. | Итого | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 2.2108 | 0.81285 | 3.0237 | 0 | 0 | 2.2108 | 0.81285 | 3.0237
Генеральный директор | [8 empty] | В. Ф. Ключников
Исп. Куринова О.А.
т.973-50-44
исп. Сустретова А.В.
т. 992-88-11

## П 1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН | [10 empty] | Таблица N П 1.4
ЗАО "Самарская кабельная компания"
млн. кВт.ч
п.п. | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 37.6553 | 37.6553 | 0 | 37.6553 | 30.266 | 37.6553 | 37.6553 | 0 | 37.6553 | 30.266
1.1. | из смежной сети, всего |  | 0 | 0 | 37.6553 | 30.266 |  | 0 | 0 | 37.6553 | 30.266
в том числе из сети
| ВН |  |  |  | 37.6553 |  |  |  |  | 37.6553
| СН1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| СН11 |  |  |  |  | 30.266 |  |  |  |  | 30.266
1.2. | от Самараэнерго (ЭСО) |  | 37.6553 |  |  |  |  | 37.6553
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций
2. | Потери электроэнергии в сети | 3.0237 | 0 | 0 | 2.2108 | 0.81285 | 3.0237 | 0 | 0 | 2.2108 | 0.81285
| то же в % (п. 1.1/п. 1.3) | 8.03 | 0 | 0 | 5.8713 | 2.6857 | 8.03 | 0 | 0 | 5.8713 | 2.6857
3. | Расход электроэнергии на производственные | 28.0509 |  |  |  | 28.0509 | 28.0509 |  |  |  | 28.0509
и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 6.5807 | 0 | 0 | 5.1785 | 1.4022 | 6.5807 | 0 | 0 | 5.1785 | 1.4022
4.1. | в т.ч.собственным потребителям ЭСО, из них:
потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового
рынка
4.3. | сальдо переток в другие | 6.5807 | 0 |  | 5.1785 | 1.4022 | 6.5807 | 0 |  | 5.1785 | 1.4022
организации
Генеральный директор | [8 empty] | В. Ф. Ключников
Исп. Куринова О.А.
т.973-50-44

## П 1.5.
Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН | [10 empty] | Таблица N П 1.5
ЗАО "Самарская кабельная компания"
МВт
п.п. | Показатели | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 6.58 | 6.58 | 0 | 6.58 | 5.403 | 6.58 | 6.58 | 0 | 6.58 | 5.403
1.1. | из смежной сети |  |  | 0 | 6.58 | 5.403 |  |  | 0 | 6.58 | 5.403
| в т.ч. из ВН |  |  | 0 | 6.58 |  |  |  |  | 6.58
| СН I | [8 empty] | 0
| СН II |  |  |  |  | 5.403 |  |  |  |  | 5.403
1.2. | от Самараэнерго |  | 6.58 |  |  |  |  | 6.58
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | от других организаций
2. | Потери в сети | 0.52837 | 0 | 0 | 0.387 | 0.14137 | 0.52837 | 0 | 0 | 0.387 | 0.14137
| то же в % | 8.03 | 0 | 0 | 5.8815 | 2.6166 | 8.03 | 0 | 0 | 5.8815 | 2.6166
3. | Мощность на производственные | 5.0516 |  |  |  | 5.0516 | 5.0516 |  |  |  | 5.0516
и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0.21
потребителям
4.1. | в т.ч. заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | заявленная (расчетная)
мощность потребителей
оптового рынка
4.3. | в другие организации | 1 | 0 |  | 0.79 | 0.21 | 1 | 0 |  | 0.79 | 0.21
Генеральный директор | [8 empty] | В. Ф. Ключников
Исп. Куринова О.А.
т.973-50-44

## П 1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [16 empty] | Таблица N П1.6
ЗАО "Самарская кабельная компания"
N | Группа потребителей | Объем полезного отпуска |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) |  |  |  |  | Число ча- | Доля потребления на разных
|  | электроэнергии, млн. кВт.ч |  |  |  |  | мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | сов ис- | диапазонах напряжений, %
пользова-
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ния, час | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Базовый период
1. | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
...
2. | Население | 1.0682 |  |  | 0.06924 | 0.999 | 0.16 |  |  | 0.01 | 0.15 | 6676.5 | 16.2328 |  |  | 1.0522 | 15.1807
3. | Прочие потребители | 5.5125 | 0 |  | 5.1093 | 0.40322 | 0.84 | 0 |  | 0.78 | 0.06 | 6562.4929 | 83.7672 | 0 |  | 77.6399 | 6.1272
3.1. | в том числе
бюджетные
потребители
4. | Итого | 6.5807 | 0 |  | 5.1785 | 1.4022 | 1 | 0 |  | 0.79 | 0.21 | 6580.734 | 100 | 0 |  | 78.6921 | 21.3079
Период регулирования
1. | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
...
2. | Население | 1.0682 |  |  | 0.06924 | 0.999 | 0.16 |  |  | 0.01 | 0.15 | 6676.5 | 16.2328 |  |  | 1.0522 | 15.1807
3. | Прочие потребители | 5.5125 | 0 |  | 5.1093 | 0.40322 | 0.84 | 0 |  | 0.78 | 0.06 | 6562.4929 | 83.7672 | 0 |  | 77.6399 | 6.1272
3.1. | в том числе
бюджетные
потребители
4. | Итого | 6.5807 | 0 |  | 5.1785 | 1.4022 | 1 | 0 |  | 0.79 | 0.21 | 6580.734 | 100 | 0 |  | 78.6921 | 21.3079
Генеральный директор | [8 empty] | В. Ф. Ключников
Исп. Куринова О.А.
т.973-50-44

## 2017г.
Расчет необходимой валовой выручки АО "СКК" на 2017г..
Расчёт коэффициента индексации
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 год утвержденный | 2015 год план | 2017 год план | 2017 год план | 2018 год план | 2019 год план
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | инфляция | % | 4.8% | 4.9% | 12% | 4.8% | 4.7% | 4.4%
1.2 | индекс эффективности подконтрольных расходов | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
1.3 | количество активов | у.е. | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275 | 757.8275
1.4 | индекс изменения количества активов | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5 | коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
1.6 | итого коэффициент индексации |  | 1.0375 | 1.0385 | 1.053 | 1.0375 | 1.0365 | 1.0336
1.7 | Максимальный процент корректировки НВВ с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг (Пкор) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.8 | Плановый показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.177 | 0.17434 | 0.0085 | 0.16915 | 0.16662 | 0.16412
1.9 | Плановый показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.0 | Плановый показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО (Птсо) |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
2.1 | Обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг (Коб)
Расчёт подконтрольных расходов
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 год утвержденный | 2015 год план | 2017 год план | 2017 год план | 2018 год план | 2019 год план
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Материальные затраты | тыс.руб. | 9944.2 | 1799.5098 | 11906.82 | 1938.9267 | 2009.7557 | 2077.2031
1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 0 | 858.2031 | 0 | 924.6923 | 958.4713 | 990.6376
1..1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. | 9944.2 | 941.3067 | 11906.82 | 1014.2344 | 1051.2844 | 1086.5655
1.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1492.5 | 5752.6074 | 1813.67 | 6198.2901 | 6424.7136 | 6640.327
1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 3111.9 | 3346.5097 | 2680.96 | 3605.7802 | 3737.4993 | 3862.9298
1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. | 1208.5 | 1577.4722 | 824.04 | 1699.6867 | 1761.7763 | 1820.9015
1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 0 | 165.9418 | 0 | 178.7981 | 185.3296 | 191.5492
1.3.2.1. | услуги связи | тыс.руб. | 0 | 10.6851 | 0 | 11.5129 | 11.9335 | 12.334
1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс.руб. | 0 | 88.4617 | 0 | 95.3152 | 98.7971 | 102.1127
1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс.руб. | 0 | 10.8821 | 0 | 11.7252 | 12.1535 | 12.5614
1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс.руб. | 0 | 1.2608 | 0 | 1.3585 | 1.4081 | 1.4554
1.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 0 | 54.6521 | 0 | 58.8862 | 61.0373 | 63.0858
1.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс.руб. | 0 | 20.5841 | 0 | 22.1788 | 22.989 | 23.7605
1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. | 0 | 3.8346 | 0 | 4.1317 | 4.2826 | 4.4263
1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. | 0 | 13.6575 | 0 | 14.7156 | 15.2531 | 15.765
1.3.6. | Расходы на страхование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 1903.4 | 1565.0196 | 1856.92 | 1686.2693 | 1747.8687 | 1806.5272
1.4. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. |  | 685.472 | 0 | 738.5789 | 765.5592 | 791.2513
1.5. | Подконтрольные расходы из прибыли, в т.ч.: | тыс.руб. | 259.6 | 272.74 | 311.16 | 293.8705 | 304.6056 | 314.8282
1.5.1. | расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | расходы по коллективным договорам | тыс.руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | 259.6 | 272.74 | 311.16 | 293.8705 | 304.6056 | 314.8282
1 | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 14808.2 | 11856.839 | 16712.61 | 12775.4463 | 13242.1334 | 13686.5394
Расчёт неподконтрольных расходов
2.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Теплоэнергия | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2069
2.4. | Налоги,всего, в том числе: | тыс.руб. | 392.9 | 276.766 | 310.13 | 298.2085 | 309.102 | 319.4755
2.4.1. | плата за землю | тыс.руб. |  | 31.7442 | 35.73 | 34.2036 | 35.453 | 36.6428
2.4.2. | Налог на имущество | тыс.руб. | 392.9 | 245.0219 | 274.4 | 264.0049 | 273.649 | 282.8327
2.4.3. | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Страховые взносы во внебюджетные фонды | тыс.руб. | 507.45 | 1789.0609 | 553.98 | 1927.6682 | 1998.0859 | 2065.1417
2.6. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб.
2.7. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 64.9 | 68.185 | 76.41 | 73.5 | 76.2 | 78.7
2.8. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб.
2.9. | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 177 | 1992.0597 | 198.24 | 1992.0597 | 1992.0597 | 1992.0597
2.10. | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб.
2 | ИТОГО неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1142.25 | 4126.0716 | 1138.76 | 4291.4364 | 4375.4476 | 4455.3769
Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования
3 | Выпадающие доходы (экономия средств) за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. |  | 2960.9365
Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг
4 | Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг (НВВ сод.i-2 х Коб х Пкор) | тыс.руб. |  | 41.9107 | 35
ИТОГО НВВ на содержание сетей
5 | НВВ сетевой организации ВСЕГО (без учета расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, расходов на оплату потерь электроэнергии) | тыс.руб. | 15950.45 | 18985.7577 | 17851.37 | 17066.8827 | 17617.581 | 18141.9162
Технический директор |  | В. В.Баннов