## 1 полугодие
Отчет для раскрытия информации
в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
АО "Самарская кабельная компания"
1 полугодие 2021 г.
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Существующая нагрузка по летним замерам, МВт
| 1 | ТП-1 10/0,4 | 2000 | 0.245
| 2 | ТП-2 10/0,4 | 1000 | 0.178
| 3 | ТП-3 10/0,4 | 1000 | 0.191
| 4 | ТП-4 10/0,4 | 1000 | 0.423
| 5 | ТП-5 10/0,4 | 1000 | 0.309
| 6 | ТП-6 10/0,4 | 1000 | 0.0914
| 7 | ТП-7 10/0,4 | 1000 | 0.082
| 8 | ТП-8 10/0,4 | 2000 | 0.334
| 9 | ТП-9 10/0,4 | 1000 | 0.095
| 10 | ТП-10 10/0,4 | 2000 | 0.438
| 11 | ТП-11 10/0,4 | 1000 | 0.461
| 12 | ТП-12 10/0,4 | 1000 | 0.532
| 13 | ТП-13 10/0,4 | 1000 | 0.178
| 14 | ТП-16 10/0,4 | 1000 | 0
| 15 | ТП-17 6/0,4 | 1000 | 0.025
| 16 | ТП-18 10/0,4 | 2000 | 0.451
| 17 | ТП-20 10/0,4 | 1000 | 0.112
| 18 | ТП-21 10/0,4 | 1000 | 0.085
| 19 | ТП-22 10/0,4 | 1000 | 0.054
| 20 | ТП-23 10/0,4 | 2000 | 0.539
| 21 | ТП-24 10/0,4 | 1000 | 0.189
| 22 | ТП-25 10/0,4 | 400 | 0.126

## 2 полугодие
Отчет для раскрытия информации
в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
АО "Самарская кабельная компания"
2 полугодие 2021 г.
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Существующая нагрузка по летним замерам, МВт
| 1 | ТП-1 10/0,4 | 2000
| 2 | ТП-2 10/0,4 | 1000
| 3 | ТП-3 10/0,4 | 1000
| 4 | ТП-4 10/0,4 | 1000
| 5 | ТП-5 10/0,4 | 1000
| 6 | ТП-6 10/0,4 | 1000
| 7 | ТП-7 10/0,4 | 1000
| 8 | ТП-8 10/0,4 | 2000
| 9 | ТП-9 10/0,4 | 1000
| 10 | ТП-10 10/0,4 | 2000
| 11 | ТП-11 10/0,4 | 1000
| 12 | ТП-12 10/0,4 | 1000
| 13 | ТП-13 10/0,4 | 1000
| 14 | ТП-16 10/0,4 | 1000
| 15 | ТП-17 6/0,4 | 1000
| 16 | ТП-18 10/0,4 | 2000
| 17 | ТП-20 10/0,4 | 1000
| 18 | ТП-21 10/0,4 | 1000
| 19 | ТП-22 10/0,4 | 1000
| 20 | ТП-23 10/0,4 | 2000
| 21 | ТП-24 10/0,4 | 1000
| 22 | ТП-25 10/0,4 | 400